Рабочая программа

дополнительного профессионального образования по образовательной программе профессиональной переподготовки «Электробезопасность» в объёме 260 академических часов

1. Нормативно-правовые основы электробезопасности

Правовые основы охраны труда..

Российское законодательство в области энергетической безопасности..

Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования..

Реестр поднадзорных энергетических объектов..

Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка..

Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда..

Вопрос 6.

2. Основы управления электробезопасностью в организации

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда..

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда..

Организация системы управления охраной труда..

Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля..

Аттестация рабочих мест по условиям труда..

Разработка инструкций по охране труда..

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций..

Предоставление компенсаций за условия труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты..

Вопрос 8.

3. Устройство электроустановок

Приемка в эксплуатацию электроустановок..

Правила безопасности и соблюдения природоохранных требований..

Силовые трансформаторы и реакторы..

Распределительные устройства и подстанции..

Воздушные линии электропередачи и токопроводы..

Кабельные линии и электродвигатели..

Вопрос 6.

4. Безопасная эксплуатация электроустановок потребителей

Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи..

Заземляющие устройства..

Защита от перенапряжений..

Конденсаторные и аккумуляторные установки..

Средства контроля, измерений и учета. Электрическое освещение..

Электросварочные и электротермические установки..

Индукционные плавильные и нагревательные приборы..

Технологические электростанции потребителей. Электроустановки во взрывоопасных зонах..

Переносные и передвижные электроприемники..

Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей..

Вопрос 10.

5. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей

Требования к персоналу и его подготовка..

Управление электрохозяйством..

Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция..

Вопрос 3.

6. Защитные меры электробезопасности

Основы предупреждения производственного травматизма..

Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации..

Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью..

Обеспечение электробезопасности..

Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях..

Вопрос 5.

7. Безопасность электрических станций и сетей

Основные положения и задачи безопасности электрических станций и сетей. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений..

Требования к персоналу электрических станций и сетей..

Территория, производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства..

Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование..

Топливно-транспортное хозяйство электрических станций и сетей..

Тепловые сети..

Генераторы и синхронные компенсаторы..

Электродвигатели..

Электролизные установки. Энергетические масла..

Оперативно-диспетчерское управление. Планирование и управление режимами работы..

Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Требования к оперативным схемам. Переключения в электрических установках..

Средства диспетчерского и технологического управления. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии и мощности (АСКУЭ)..

Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей..

Безопасность при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей..

Вопрос 14.

8. Итоговая аттестация