Рабочая программа

дополнительного профессионального образования по образовательной программе повышения квалификации «Электробезопасность» в объёме 40 академических часов

1. Нормативно-правовые основы электробезопасности

Правовые основы охраны труда..

Российское законодательство в области энергетической безопасности..

Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования..

Реестр поднадзорных энергетических объектов..

Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка..

Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда..

Вопрос 6.

2. Основы управления электробезопасностью в организации

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда..

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда..

Организация системы управления охраной труда..

Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля..

Аттестация рабочих мест по условиям труда..

Разработка инструкций по охране труда..

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций..

Предоставление компенсаций за условия труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты..

3. Устройство электроустановок

Приемка в эксплуатацию электроустановок..

Правила безопасности и соблюдения природоохранных требований..

Силовые трансформаторы и реакторы..

Распределительные устройства и подстанции..

Воздушные линии электропередачи и токопроводы..

Кабельные линии и электродвигатели..

Вопрос 6.

4. Безопасная эксплуатация электроустановок потребителей

Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи..

Заземляющие устройства..

Защита от перенапряжений..

Конденсаторные и аккумуляторные установки..

Средства контроля, измерений и учета. Электрическое освещение..

Электросварочные и электротермические установки..

Индукционные плавильные и нагревательные приборы..

Технологические электростанции потребителей. Электроустановки во взрывоопасных зонах..

5. Итоговая аттестация