Рабочая программа

дополнительного профессионального образования по образовательной программе профессиональной переподготовки «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений» в объёме 520 академических часов

1. Нормативно-правовые основы эксплуатации водозаборных сооружений

Правовые основы эксплуатации водозаборных сооружений и систем водоснабжения.

Нормативно-правовые основы разработки схем систем водоснабжения.

Основы закона 416-ФЗ.

Основы закона 7-ФЗ и внедрение наилучших доступных технологий.

Основы Водного кодекса.

Тарификация водоснабжения.

Нюансы эксплуатации водозаборных сооружениях.

Цели и принципы государственной политики водоснабжения.

Полномочия органов власти в сфере водоснабжения.

Недавние изменения в законодательстве.

Вопрос 10.

2. Наблюдение за санитарно-техническим состоянием вспомогательного оборудования водозаборных сооружений

Эксплуатация оборудования водозаборных сооружений.

Инструменты для технического обслуживания водозаборов.

Поверхностные водозаборы – особенности строения и эксплуатации.

Свободный напор воды в сети водозаборных сооружений.

Уровень воды в береговом колодце.

Загрязненность воды.

Шуга и оледенение береговых колодцев, оборудование водозаборов.

Подъем воды из скважин.

Сооружения для механической очистки воды.

Оценка состояния системы, планирование и реализация ремонта.

Вопрос 10.

3. Организация работ по обслуживанию вспомогательного оборудования водозаборных сооружений

Размещение оборудования в водозаборе.

Гидроэлеватор.

Компрессор.

Вакуум-насос.

Дренажный насос.

Оборудование для обогрева.

Устройства для промывки.

Грузоподъемное оборудование.

Неисправности насосов.

Измерение уровня воды в резервуарах.

Вопрос 10.

4. Организация работ по промывке и очистке вспомогательного оборудования водозаборных сооружений

Общие требования по очистке водозаборных сооружений.

Очистка элементов водоприемника от загрязнений, осадков и засорения плавающими предметами.

Промывка водоприемных линий в сочетании с обратной промывкой.

Очистка дна от биологических загрязнений.

Сороудерживающие решетки.

Промывка сеток, удаление осадка из водоприемника.

Обслуживание насоса.

Ремонт и промывка насоса.

Промывка рыбозащитных сооружений.

Промывка резервуаров.

Вопрос 10.

5. Эксплуатационное обслуживание основного оборудования водозаборных сооружений из поверхностных источников воды

Общие правила обслуживания основного оборудования поверхностного водозабора.

Самотечные и сифонные линии, береговой колодец и насосные агрегаты.

Температура и перепады уровня воды в водоисточнике и водоприемном колодце.

Глубина вокруг оголовка водоприемника.

Проверка герметичности трубопроводов методом их обратной промывки или нагнетания воздуха.

Контроль состояния продвижения льда и его воздействия на водозаборные сооружения.

Определение наличия отложений путем промеров глубины колодца с помощью приспособлений.

Устранение закупорки входных отверстий водоприемных сооружений.

Устранение утечки воды из резервуаров водозаборных сооружений.

Мониторинг водозаборов и водных объектов.

Вопрос 10.

6. Эксплуатационное обслуживание основного оборудования водозаборных сооружений подземного водозабора

Общие правила обслуживания основного оборудования подземного водозабора.

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Обследование состояния скважины и установление возможных дефектов.

Фиксирование характера отложений на внутренней поверхности и выявление процессов коррозии водоподъемных труб.

Контроль динамического уровня воды при работе оборудования и статического уровня воды при остановке скважины.

Выявление источников загрязнения воды водозаборных сооружений, устранение попадания загрязненных вод в скважину.

Промывка ствола скважин и прокачка скважин водой.

Режимные инженерно-технические наблюдения.

Контроль величины и режима водопотребления водозаборных сооружений.

Санитарные требования, предъявляемые к подземным водозаборам.

Вопрос 10.

7. Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования

Сравнительный анализ состояния водозаборов – практические примеры.

Анализ состояния водоносного пласта подземных источников.

Анализ состояния надземного водоисточника.

Поверка инструментов и средств измерений.

Качество ремонта водозаборов и предложения по техническому усовершенствованию.

Акты технического состояния.

Оценка условий труда на водозаборе.

Осмотры водозаборов.

Ведение журнала учета работы технологического оборудования и состояния объектов водозаборных сооружений.

Схемы расположения водопроводных коммуникаций.

Вопрос 10.

8. Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников

Очистка воды в водоприемных очистных камерах.

Эффективность фильтрования.

Современные методы очистки и обеззараживания воды.

Особенности работы гидротехнических сооружений, степень их заиления.

Эффективность очистки гидротехнических сооружений от заиления.

Проведение одиночных и кустовых откачек воды из скважин, отбор проб воды и грунтов для лабораторных исследований.

Организация зоны санитарной охраны водоисточника.

Организация работы по проведению гидрорежимных замеров на артезианских скважинах.

Автоматизированные системы контроля качества воды.

Отчетность по водоисточникам.

Вопрос 10.

9. Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования

Подготовка и своевременное доведение производственных заданий.

Организация ремонта и технического обслуживания оборудования гидротехнических сооружений.

Выявление нарушений технологий обслуживания и ремонта гидротехнических сооружений.

Проведение сезонных работ по защите водозабора.

Контроль работы рыбозащитных устройств на водозаборных сооружениях.

Контроль процесса биообрастания водозабора.

Контроль режима работы насосных станций.

Требования к системам отопления, вентиляции и освещения на водозаборе.

Системы автоматизированного управления на водозаборе.

Организация работы персонала по ликвидации аварийных ситуаций на водозаборе.

Вопрос 10.

10. Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте

Основы трудового законодательства.

Правила и нормы промышленной безопасности и производственной санитарии.

Составление графиков проверки знаний у рабочих по охране труда и участие в проверке знаний.

Контроль средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря, укомплектованности медицинских аптечек.

Эффективность охраны труда.

Проведение инструктажей по охране труда.

Табель учета рабочего времени.

Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение.

Техническое оснащение рабочих мест.

Улучшение условий труда.

Вопрос 10.

11. Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации водозаборных сооружений

Природоохранное законодательство о водных ресурсах.

Отечественные и зарубежные достижения науки и техники в области водоснабжения.

Разработка планов и графиков работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Гидрогеологические наблюдения.

Гидрогеологические работы при инженерно-геологических исследованиях.

Особенности разработки и согласования проектов водозабора.

Производство земляных работ.

Особенности реконструкции водозаборных сооружений.

Особенности эксплуатации артезианской скважины.

Разработка и корректировка технической и технологической документации.

Вопрос 10.

12. Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водозаборных сооружений

Срок службы и списание оборудования водозабора.

Замена насосного оборудования.

Организация оперативного контроля и анализа расхода электроэнергии.

Проведение расчета удельных норм расхода электроэнергии.

Освоение проектных мощностей гидротехнических сооружений и оборудования водозабора.

Снабжение материалами и оборудованием при ремонте частей водозаборных сооружений.

Реконструкция головных сооружений поверхностных источников.

Реконструкция водозаборов подземных вод из скважин.

Реконструкция очистных сооружений при изменении требований к качеству очистки.

Реконструкция илового хозяйства очистных сооружений.

Вопрос 10.

13. Итоговая аттестация