Учебный план

дополнительного профессионального образования по образовательной программе профессиональной переподготовки «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений» в объёме 1040 академических часов

| N | Дисциплины (модули) | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовые основы эксплуатации водозаборных сооружений | 48 |
| 2 | Наблюдение за санитарно-техническим состоянием вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | 48 |
| 3 | Организация работ по обслуживанию вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | 48 |
| 4 | Организация работ по промывке и очистке вспомогательного оборудования водозаборных сооружений | 48 |
| 5 | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования водозаборных сооружений из поверхностных источников воды | 48 |
| 6 | Эксплуатационное обслуживание основного оборудования водозаборных сооружений подземного водозабора | 48 |
| 7 | Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования | 48 |
| 8 | Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников | 48 |
| 9 | Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования | 48 |
| 10 | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте | 48 |
| 11 | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации водозаборных сооружений | 48 |
| 12 | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водозаборных сооружений | 48 |
| 13 | Управление процессом эксплуатации водозаборных сооружений | 48 |
| 14 | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации водозаборных сооружений | 48 |
| 15 | Анализ и контроль процесса водоподготовки | 48 |
| 16 | Осуществление работ по эксплуатации станции водоподготовки и оборудования | 48 |
| 17 | Технологический контроль процесса водоподготовки | 48 |
| 18 | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации станции водоподготовки | 48 |
| 19 | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации станции водоподготовки | 48 |
| 20 | Управление процессом эксплуатации станции водоподготовки | 48 |
| 21 | Итоговая аттестация | 8 |