Рабочая программа

дополнительного профессионального образования по образовательной программе профессиональной переподготовки «Сосуды, работающие под давлением (паровые стерилизаторы)» в объёме 520 академических часов

1. Основы управления охраной труда в организации

Содержание.

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Вопрос 3.

Вопрос 4.

Вопрос 5.

Вопрос 6.

Вопрос 7.

Вопрос 8.

Вопрос 9.

Вопрос 10.

Вопрос 11.

2. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности

Содержание.

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Вопрос 3.

Вопрос 4-1.

Вопрос 4-2.

Вопрос 4-3.

Вопрос 5.

Вопрос 6.

Вопрос 7.

Вопрос 8.

3. Назначение, устройство, технические характеристики, классификация паровых стерилизаторов

Нормативно-правовые основы безопасности обслуживания сосудов, работающих под давлением (паровые стерилизаторы)..

Основные понятия о давлении, единицах измерения давления, о сосудах, работающих под давлением..

Режимы, средства и объекты стерилизации. Метод паровой стерилизации..

Принцип устройства, технические характеристики и классификация паровых стерилизаторов..

Конструкция паровых стерилизаторов различного типа (горизонтальных, вертикальных, прямоугольных)..

Требования к рабочим характеристикам и безопасности паровых стерилизаторов..

Категории, оборудование, программа и методы испытаний малых паровых стерилизаторов..

Вопрос 7.

4. Правила технического обслуживания, эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах

Основные опасности, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. Причины аварий и несчастных случаев..

Порядок проведения монтажа, установки, ввода в эксплуатацию и демонтажа стерилизаторов..

Требования к помещениям для установки паровых стерилизаторов. Состав технической документации стерилизационных отделений..

Методика проведения циклов стерилизации медицинских объектов различного назначения..

Порядок подготовки и допуска медицинского персонала, эксплуатирующего паровые стерилизаторы..

Требования безопасной эксплуатации паровых стерилизаторов..

Повышение надежности стерилизационных мероприятий по системе «Чистый инструмент»..

Вопрос 7.

5. Первая помощь при термических травмах, химических ожогах, электротравме

Термические травмы.

Первая помощь при термических травмах.

Химические ожоги.

Первая помощь при химических ожогах.

Отравления.

Первая помощь при отравлениях.

Электротравма.

Первая помощь при электротравме.

Острые заболевания органов брюшной полости и сердечно-сосудистой системы.

Первая помощь при болях в животе и болях в сердце.

Вопрос 10.

6. Итоговая аттестация